阿贝折射仪标准块主要技术指标

1、型号规格：NIM-A，一套标准块包含4块标准块和3种折射液

2、折射率范围：1.47~1.68

3、技术特征：折射率(nD):U=5×10-5(k=3)；

平均色散(nF-nC): U=7×10-5(k=3)