## 长度
序号 | 标准名称 | 计量标准证书号 | 开展检定项目名称 | 测量范围
1 | 三等量块标准装置 | ［1986］闽技量标证字第4001号 | 量块 | (0.5～500)mm
|  |  | 量块 | (0.5～500)mm
2 | 检定游标类量具标准器组 | ［2010］闽技量标证字第4078号 | 卡尺 | (0～1000)mm
|  |  | 深度游标卡尺 | (0～1000)mm
|  |  | 齿厚卡尺 | (0～50)mm
|  |  | 高度卡尺 | (0～1000)mm
3 | 检定测微类量具标准器组 | ［2010］闽技量标证字第4076号 | 千分尺 | (0～500)mm
|  |  | 内测千分尺 | (5～150)mm
|  |  | 公法线千分尺 | (0～150)mm
|  |  | 带表千分尺 | (0～100)mm
|  |  | 杠杆千分尺 | (0～100)mm
|  |  | 内径千分尺 | (0～2000)mm
4 | 检定指示类量具标准器组 |  | 百分表 | （0～10）mm
|  |  | 干分表 | （0～5）mm
|  |  | 深度百分表 | （0～100）mm
|  | [2010]闽技量标法证字第4077号 | 内径表 | （0～450）mm
|  |  | 杠杆表 | （0～1）mm
|  |  | 大量程百分表 | （0～50）mm
5 | 检定光学仪器标准器组 | ［86］闽技量标证字第4002号 | 工具显微镜 | （0～200）mm
|  |  | 投影仪 | （0～200）mm
|  |  | 读数显微镜 | （0～10）mm
|  |  | 测量显微镜 | （0～50）mm
|  |  | 光学计 | （0～200）mm
|  |  | 测长仪 | (0～500)mm
|  |  | 接触式干涉仪 | ±5μm
6 | 眼镜片顶焦度一级标准装置 | ［2003］闽技量标证字第4027号 | 焦度计 | (-25～+25) m-1
|  |  | 验光镜片箱 | (-25～+25) m-1
7 | 平面平晶检定装置 | ［2003］闽技量标证字第4046号 | 平面平晶 | （0～φ150）mm
|  |  | 平行平晶 | （0～100）mm
8 | 平板、平尺检定装置 | ［2003］闽技量标证字第4047号 | 平板 | （160～3000）mm
|  |  | 平尺 | （300～2000）mm
9 | 水准仪检定装置 | ［2005］闽技量标法证字第4055号 | 水准仪 | ------
10 | 经纬仪检定装置 | ［2005］闽技量标证字第4054号 | 经纬仪 | 0～360º
|  |  | 电子经纬仪 | 0～360º
|  |  | 全站仪（测角系统） | 0～360º
11 | 钢卷尺标准装置 | ［2005］闽技量标证字第4052号 | 钢卷尺 | （0～200）m
|  |  | 纤维卷尺 | （0～200）m
|  |  | 测绳 | （0～200）m
12 | 三等金属线纹尺标准装置 | ［2005］闽技量标证字第4053号 | 钢直尺 | （0～2）m
|  |  | 水准标尺 | （0～5）m
13 | 指示类量具检定仪检定装置 | ［2005］闽技量标证字第4057号 | 百分表检定仪 | （0～50）mm
|  |  | 千分表检定仪 | （0～5）mm
|  |  | 光栅式指示表检定仪 | （0～50）mm
14 | 验光机检定装置 | ［2005］闽技量标证字第4056号 | 主观式验光机 | -15m-1～+15 m-1
|  |  | 客观式验光机 | -20m-1～+20 m-1
15 | 角度规检定装置 | ［2012］闽技量标法证字第4107号 | 万能角度尺 | 0～360°
16 | 塞尺检定装置 | ［2012］闽技量标法证字第4108号 | 塞尺 | （0～3）mm
17 | 焊接检验尺检定装置 | ［2012］闽技量标法证字第4016号 | 焊接检验尺 | 角度：0～320°

## 热工
序号 | 标准名称 | 计量标准证书号 | 开展检定项目名称 | 测量范围
1 | 二等铂铑10-铂热电偶标准装置 | ［1986］闽技量标法证字第4003号 | 工作用镍铬－镍硅、镍铬硅－镍铬、镍铬－铜镍、铁－铜镍热电偶 | 300℃～+1300℃
|  |  | 工作用镍铬－镍硅热电偶、镍铬－铜镍（康铜）短型热电偶 | 300℃～+1300℃
|  |  | 工作用铂铑10－铂、铂铑13－铂热电偶 | 300℃～+1300℃
|  |  | 工作用铂铑10－铂、铂铑13－铂短型热电偶 | 300℃～+1300℃
2 | 二等水银温度计标准装置 | ［1986］闽技量标法证字第4004号 | 工作用玻璃液体温度计 | -30℃～+300℃
|  |  | 双金属温度计 | -30℃～+300℃
|  |  | 压力式温度计 | -30℃～+300℃
|  |  | 石油产品用玻璃液体温度计 | -30℃～+300℃
|  |  | 温度指示控制仪 | -30℃～+300℃
|  |  | 半导体点温计 | -30℃～+300℃
|  |  | ≤300℃工作用热电偶 | -30℃～+300℃
|  |  | 电接点玻璃液体温度计 | -30℃～+300℃
|  |  | 气象用玻璃液体温度表 | -30℃～+300℃
|  |  | 表层水温表 | -30℃～+300℃
|  |  | 温度巡回检测仪 | -30℃～+300℃
|  |  | 数字温度计 | -30℃～+300℃
3 | 二等铂电阻温度计标准装置 | ［1998］闽量标法证字第4028号 | 工作用铂热电阻 | 0℃～300℃
|  |  | 工作用铜热电阻 | -50℃～150℃
4 | 温度二次仪表检定装置 | ［2010］闽量标法证字第4079号 | 数字温度指示调节仪 | -200℃～+1820℃
|  |  | 动圈式温度仪表 | -200℃～+1820℃
|  |  | 工业过程测量记录仪 | -200℃～+1820℃
|  |  | 模拟式温度指示调节仪 | -200℃～+1820℃
|  |  | 温度变送器 | -200℃～+1820℃
5 | 表面温度计检定装置 | ［2006］闽技量标证字第4062号 | 表面温度计 | (40～400)℃
|  |  | 表面热电偶 | (40～400)℃
6 | 温湿度计（表）检定装置 | ［2008］闽技量标法证字第4071号 | 温湿度表（计） | 1．温度（5～85）℃:2．湿度（30～95）％RH：
|  |  | 数字温湿度表（计） | 1．温度（5～85）℃:2．湿度（30～95）％RH：
|  |  | 温湿度传感器（变送器） | 1．温度（5～85）℃:2．湿度（30～95）％RH：
|  |  | 干湿度表(计) | 1．温度（5～85）℃:2．湿度（30～95）％RH：
7 | 0.05级活塞式压力计标准装置 | ［1986］闽技量标法证字第4006号 | 精密压力表 | （-0.1～60）Mpa
|  |  | 精密真空表 | （-0.1～60）Mpa
8 | 精密压力表标准装置 | ［2010］闽技量标法证字第4082号 | 一般工作用压力表 | （-0.1～60）MPa
|  |  | 工作用真空压力表 | （-0.1～60）MPa
|  |  | 真空表 | （-0.1～60）MPa
9 | 加油机容量检定装置 | ［1988］闽技量标法证字第4017号 | 燃油加油机 | 20L；50L；100L
10 | 压力变送器检定装置 | [2007]闽量标法证字第4068号 | 压力变送器 | (-0.1～60)MPa
11 | 压缩天然气加气机检定装置 | [2012]闽量标法证字第4099号 | 压缩天然气加气机 | （0～25）kg/min
12 | 液化石油气加气机检定装置 | [2008]闽量标法证字第4073号 | 液化石油气加气机 | （5～60）L/min
13 | 水表检定装置 | [2012]闽量标法证字第4100号 | 水表 | 口径：（15～200）mm流量：（0.01～500）m3/h
14 | 汽车罐容积检定装置 | [2012]闽量标法证字第4098号 | 油罐车容积 | （0.01～60）m3
15 | 二等金属量器标准装置 | [2012]闽量标法证字第4097号 | 三等金属量器 | (1～2000)L
16 | 玻璃体温计标准装置 | ［2010］闽技量标法证字第4085号 | 玻璃体温计 | 35℃～43℃
17 | 红外辐射测温仪检定装置 | ［2010］闽技量标法证字第4086号 | 工业用红外辐射测温仪 | -30℃～+1000℃
|  |  | 红外耳温计 | 35.0℃～42.0℃
|  |  | 红外额温计 | 30℃～40℃
|  |  | 红外人体温度筛选系统 | 30℃～40℃

## 电学
序号 | 标准名称 | 计量标准证书号 | 开展检定项目名称 | 测量范围
1 | 交直流电流、电压、功率表标准装置 | [1986]闽量标法证字第4013号 | 交直流电压表 | 0～600V 0～20A
交直流电流表
交直流功率表
电阻表
2 | 直流电桥检定装置 | [1999]闽量标法证字第4015号 | 直流电桥 | 10-2Ω---105Ω
3 | 直流电阻箱检定装置 | [1986]闽量标法证字第4014号 | 直流电阻箱 | 10-2Ω～105Ω
4 | 耐电压测试仪检定装置 | [1998]闽量标法证字第4029号 | 耐压测试仪 | 电压：0V～10kV；电流：（0～100）mA
5 | 绝缘电阻测量仪（兆欧表）检定装置 | [2001]闽量标法证字第4033号 | 绝缘电阻表 | 102～1010Ω
6 | 接地电阻表检定装置 | [2001]闽量标法证字第4034号 | 接地电阻表 | （0.1～103）Ω
7 | 单相电能表标准装置 | ［2005］闽技量标证字第4060号 | 单相交流电能表 | 220V ；（ 0.1～100）A
8 | 单相电能表标准装置 | ［2012］闽技量标证字第4101号 | 单相电子式电能表 | 220V ；（ 0.1～100）A
9 | 三相电能表标准装置 | ［2005］闽技量标证字第4061号 | 三相交流电能表 | ACV: 3×（57.7～380）V ACA: 3×（0.1～ 100）A
10 | 三相电能表标准装置 | ［2012］闽技量标证字第4102号 | 三相电子式电能表 | ACV: 3×（57.7～380）V ACA: 3×（0.1～ 100）A
11 | 数字多用表检定装置 | ［2006］闽技量标证字第4063号 | 数字多用表 | DCV:(0～1000)V ACV:(0～1000)V DCI:（0～20）A ACI:（0～20）R:(0～330)MΩ
12 | 接地导通电阻测试仪检定装置 | [2007]闽量标法证字第4069号 | 接地导通电阻测试仪 | I:（0～30）A R:(0～11.11)Ω
13 | 泄漏电流测量仪（表）检定装置 | [2010]闽量标法证字第4080号 | 泄漏电流测量仪（表） | DCV:(0～1000)V ACV:(0～600)V I：（0～20）mA
14 | 直流高阻计检定装置 | [2008]闽技量标法证字第4075号 | 高绝缘电阻测量仪（高阻计） | 电阻：1kΩ～1.05TΩ电压：（0～1000）v
15 | 信号发生器检定装置 | ［2001］闽技量标法证字第4040号 | 高频信号发生器 | 频率范围：5kHz～13.2GHz电平范围：-127dBm～30dBm；AM：（5～99）％；FM：1～400kHz
16 | 低频电压表检定装置 | ［1989］闽量标法证字第4018号 | 低频电压表 | 频率：10Hz-1MHz 电压：（0～300）V
17 | 示波器检定装置 | ［2001］闽量标法证字第4043号 | 模拟示波器 | 电压：50μV～200V；时标：1ns～5s
18 | 低频信号发生器检定装置 | ［2001］闽技量标证字第4042号 | 低频信号发生器 | 频率：1Hz~1MHz
19 | 抖晃仪检定装置 | ［1995］闽量标法证字第4024号 | 抖晃仪 | （0~3）%
20 | 失真度测量仪检定装置 | ［1989］闽量标法证字第4019号 | 失真度测量仪 | 0.003%~30%
21 | 电话自动计费器检定装置 | ［1995］闽量标法证字第4025号 | 电话自动计费器 | 1s~1200s
22 | 通用计数器检定装置 | ［2001］闽技量标证字第4041号 | 通用计数器 | 频率：0.01MHz～1050MHz
23 | 高频Q表检定装置 | ［1989］闽量标法证字第4020号 | 高频Q表 | 500kHz～50MHz
24 | 秒表检定仪标准装置 | ［2006］闽技量标证字第4067号 | 电子秒表 | 0~60min
|  |  | 机械秒表 | 0~60min
25 | 声级计检定装置 | ［2008］闽技量标法证字第4072号 | 声级计 | 30dB~130dB；（20～20000）Hz
26 | 电流互感器标准装置 | [2011]闽量标法证字第4092号 | 电流互感器 | （5～2000）A/5A
27 | 电压互感器标准装置 | [2011]闽量标法证字第4093号 | 电压互感器 | 10KV/100V；
28 | 光照度标准装置 | [2011]闽量标法证字第4094号 | 光照度计 | (30～3000)1x
29 | 光亮度标准装置 | [2011]闽量标法证字第4095号 | 光亮度计 | (10～800)cd/㎡

## 力学
序号 | 标准名称 | 计量标准证书号 | 开展检定项目名称 | 测量范围
1 | F1等级砝码标准装置 | ［1986］闽量标法证字第4045号 | 砝码 | 25kg～1mg
|  |  | 机械杠杆式天平 | Max≤25kg
|  |  | 架盘天平 | Max≤20kg
|  |  | 托盘式扭力天平 | 2.5g及其以下
|  |  | 电子天平 | Max≤50kg
|  |  | 扭力天平 | 2.5g及其以下
2 | F2等级大砝码标准装置 | ［2011］闽量标法证字第4090号 | 电子天平 | 1mg≤Max≤1t
|  |  | 砝码 | 500kg～1t
3 | 衡器检定装置 | ［2010］闽量标法证字第4081号 | 模拟指示秤 | 100 g～150t
|  |  | 非自行指示秤 | 100 g～150t
|  |  | 数字指示秤 | 100 g～150t
4 | 材料试验机检定装置 | ［1986］闽技量标法证字第4007号 | 抗折试验机 | （1～6）kN
|  |  | 材料试验机 | 10N～6MN
5 | 洛氏硬度计检定装置 | ［1986］闽技量标法证字第4009号 | 洛氏硬度计 | HR（A、B、C、N、T）
6 | 布氏硬度计检定装置 | ［1986］闽技量标法证字第4008号 | 布氏硬度计 | HBW
7 | 维氏硬度计检定装置 | ［1986］闽技量标法证字第4010号 | 维氏硬度计 | HV5；HV10；HV30；（0～1000）HV
8 | 液压千斤顶测力检定装置 | ［2004］闽技量标证字第4048号 | 液压千斤顶测力 | （10~6000）kN
9 | 扭矩扳子检定装置 | ［2010］闽技量标证字第4083号 | 扭矩扳子 | (0.1～1000)N·m
10 | 扭力仪检定装置 | [2010]闽量标法证字第4084号 | 扭力仪 | (0.2～1000)N·m
11 | 出租车计价器检定装置 | [1994]闽量标法证字第4023号 | 出租汽车计价器 | (0～9999) m
12 | 汽车排气测试仪检定装置 | ［2000］闽量标法证字第4032号 | 汽车排放气体测试仪 | CO：（0.00～14.00）×10-2 C3H8：（0～9999）×10-6 CO2：(0～18.0)×10-2 O2：(0.0～25.0)×10-2 NO：(0～5000)×10-6
13 | 滤纸式烟度计检定装置 | ［2001］闽量标法证字第4044号 | 滤纸式烟度计 | 0～10Rb
14 | 汽车前照灯检测仪检定装置 | ［2001］闽量标法证字第4036号 | 机动车前照灯检测仪 | 发光强度：(5～60)kcd光轴偏移角：0°～2°
15 | 滚筒反力式制动检验台检定装置 | ［2001］闽量标法证字第4035号 | 滚筒反力式制动检验台 | ≤50000N
16 | 汽车侧滑检验台检定装置 | ［2001］闽量标法证字第4037号 | 汽车侧滑检验台 | (-10~+10)m/km
|  |  | 摩托车轮偏检测仪 | (-10~+10)mm
17 | 滚筒式车速表检验台检定装置 | ［2001］闽量标法证字第4039号 | 滚筒式车速检验台 | 0～100km/h
18 | 轴(轮)重仪检定装置 | ［2001］闽技量标证字第4038号 | 轴(轮)重仪 | ≤10000kg
19 | 转速表检定装置 | ［2010］闽技量标法证字第4076号 | 转速表 | （20～40000）r/min
20 | 呼出气体酒精含量探测器检定装置 | [2012]闽量标法证字第4096号 | 呼出气体酒精探测器 | （0～1）mg/L
21 | 透射式烟度计检定装置 | ［2008］闽技量标法证字第4074号 | 透射式烟度计 | 0%~98.6%
22 | 振动实验台检定装置 | ［2012］闽技量标证字第4105号 | 电动式振动实验台 | （20～2000）Hz（0.1～100）m/s2
|  |  | 机械式振动实验台 | （20～2000）Hz（0.1～100）m/s2
23 | 里氏硬度计检定装置 | ［2012］闽技量标证字第4104号 | 里氏硬度计 | （460～630）HLG （490～830)HLD

## 医化
序号 | 标准名称 | 计量标准证书号 | 开展检定项目名称 | 测量范围
1 | 酸度计检定装置 | ［1986］闽技量标法证字第4016号 | PH(酸度)计 | （0～14）pH
2 | 可见分光光度计检定装置 | ［1989］闽技量标证字第4022号 | 可见分光光度计 | 波长：(340～900)nm 透射比：（1～100）％
3 | 紫外分光光度计检定装置 | ［2005］闽技量标证字第4059号 | 紫外分光光度计 | （190～900）nm 透射比：（1～100）％
4 | 旋光仪及旋光糖量计检定装置 | ［1998］闽量标法证字第4031号 | 旋光仪 | -45°～+45°
|  |  | 旋光糖量计 | -20°Z～+105°Z
5 | 医用超声源检定装置 | ［1995］闽量标法证字第4026号 | 医用超声诊断仪 | （0~100）mW
6 | 血压计（表）检定装置 | ［2004］闽技量标证字第4049号 | 血压计 | （0～40）kPa
|  |  | 血压表 | （0～40）kPa
|  |  | 无创自动测量血压计 | （0～40）kPa
7 | 医用诊断X射线辐射源检定装置 | ［2004］闽量标法证字第4050号 | 医用诊断X射线辐射源 | 0.2μGy/s～320mGy/s
8 | 心脑电图机检定装置 | ［1998］闽量标法证字第4030号 | 心电图机 | 幅度：（0.5～2）mv 周期：0.01s～10s 心率：（30～200）次/min
|  |  | 脑电图机 | 幅度：（0.5～2）mv 周期：0.01s～10s 心率：（30～200）次/min
|  |  | 心电监护仪 | 幅度：（0.5～2）mv 周期：0.01s～10s 心率：（30～200）次/min
9 | 医用激光源检定装置 | ［2004］闽量标法证字第4051号 | 医用激光源 | 0.5mW~150W
10 | 原子吸收分光光度计检定装置 | ［2005］闽技量标证字第4058号 | 原子吸收分光光度计 | 火焰法、石墨炉法
11 | 电导仪检定装置 | ［2006］闽技量标证字第4064号 | 电导率仪 | （1～1×104）μs
12 | 液相色谱仪检定装置 | ［2006］闽技量标证字第4066号 | 液相色谱仪 | 紫外检测器、二极管检测器、荧光检测器
13 | 气相色谱仪检定装置 | ［2006］闽技量标证字第4065号 | 气相色谱仪 | 氮磷检测器、电子俘获检测器、火焰光度检测器、火焰离子化检测器、热导检测器
14 | 医用（CT)X射线辐射源检定装置 | [2007]闽量标法证字第4070号 | 医用诊断计算机断层摄影装置(CT)X射线辐射源 | 12μGycm～250kGycm
|  |  | 医用诊断螺旋计算机断层摄影装置(CT)X射线辐射源 | 12μGycm～250kGycm
15 | 阿贝折射仪检定装置 | [2011]闽技量标法证字第4089号 | 阿贝折射仪 | 折射率（nv)：1.47～1.68
16 | 浊度计检定装置 | [2011]闽技量标法证字第4087号 | 浊度计 | （0～400）NTU
17 | 原子荧光光度计检定装置 | [2011]闽技量标法证字第4088号 | 原子荧光光度计 | （0～100）μg/ml
18 | 手持糖量计及手持折射仪检定装置 | [2011]闽量标法证字第4091号 | 手持糖量计 | 糖含量：（0～80）%
|  |  | 手持折射仪 | 折射率：1.3330～1.5200
19 | 定量可调移液器检定装置 | ［2012］闽技量标证字第4103号 | 定量可调移液器检定装置 | 1μL≤V≤10000μL
20 | 常用玻璃量器检定装置 | ［2012］闽技量标法证字第4109号 | 常用玻璃量器 | （0.1～2000）ml

## 检定项目总表
标准名称 | 计量标准证书号 | 开展检定项目名称 | 测量范围
三等量块标准装置 | ［1986］闽技量标法证字第4001号 | 量块 | (0.5～500)mm
|  | 量块 | (0.5～500)mm
检定游标类量具标准器组 | ［2010］闽技量标法证字第4078号 | 卡尺 | (0～1000)mm
|  | 深度游标卡尺 | (0～1000)mm
|  | 齿厚卡尺 | (0～50)mm
|  | 高度卡尺 | (0～1000)mm
检定测微类量具标准器组 | ［2010］闽技量标法证字第4076号 | 千分尺 | (0～500)mm
|  | 内测千分尺 | (5～150)mm
|  | 公法线千分尺 | (0～150)mm
|  | 带表千分尺 | (0～100)mm
|  | 杠杆千分尺 | (0～100)mm
|  | 内径千分尺 | (0～2000)mm
检定指示类量具标准器组 |  | 百分表 | （0～10）mm
|  | 干分表 | （0～5）mm
|  | 深度百分表 | （0～100）mm
| [2010]闽技量标法证字第4077号 | 内径表 | （0～450）mm
|  | 杠杆表 | （0～1）mm
|  | 大量程百分表 | （0～50）mm
检定光学仪器标准器组 | ［1986］闽技量标法证字第4002号 | 工具显微镜 | （0～200）mm
|  | 投影仪 | （0～200）mm
|  | 读数显微镜 | （0～10）mm
|  | 测量显微镜 | （0～50）mm
|  | 光学计 | （0～200）mm
|  | 测长仪 | (0～500)mm
|  | 接触式干涉仪 | ±5μm
眼镜片顶焦度一级标准装置 | ［2003］闽技量标法证字第4027号 | 焦度计 | (-25～+25) m-1
|  | 验光镜片箱 | (-25～+25) m-1
平面平晶检定装置 | ［2003］闽技量标法证字第4046号 | 平面平晶 | （0～φ150）mm
|  | 平行平晶 | （0～100）mm
平板、平尺检定装置 | ［2003］闽技量标法证字第4047号 | 平板 | （160～3000）mm
|  | 平尺 | （300～2000）mm
水准仪检定装置 | ［2005］闽技量标法证字第4055号 | 水准仪 | ------
经纬仪检定装置 | ［2005］闽技量标法证字第4054号 | 经纬仪 | 0～360º
|  | 电子经纬仪 | 0～360º
|  | 全站仪（测角系统） | 0～360º
钢卷尺标准装置 | ［2005］闽技量标法证字第4052号 | 钢卷尺 | （0～200）m
|  | 纤维卷尺 | （0～200）m
|  | 测绳 | （0～200）m
三等金属线纹尺标准装置 | ［2005］闽技量标法证字第4053号 | 钢直尺 | （0～2）m
|  | 水准标尺 | （0～5）m
指示类量具检定仪检定装置 | ［2005］闽技量标法证字第4057号 | 百分表检定仪 | （0～50）mm
|  | 千分表检定仪 | （0～5）mm
|  | 光栅式指示表检定仪 | （0～50）mm
验光机检定装置 | ［2005］闽技量标法证字第4056号 | 主观式验光机 | -15m-1～+15 m-1
|  | 客观式验光机 | -20m-1～+20 m-1
角度规检定装置 | ［2012］闽技量标法证字第4107号 | 万能角度尺 | 0～360°
塞尺检定装置 | ［2012］闽技量标法证字第4108号 | 塞尺 | （0～3）mm
焊接检验尺检定装置 | ［2012］闽技量标法证字第4016号 | 焊接检验尺 | 角度：0～320°
交直流电流、电压、功率表标准装置 | [1986]闽量标法证字第4013号 | 交直流电压表 | 0～600V 0～20A
交直流电流表
交直流功率表
电阻表
直流电桥检定装置 | [1999]闽量标法证字第4015号 | 直流电桥 | 10-2Ω---105Ω
直流电阻箱检定装置 | [1986]闽量标法证字第4014号 | 直流电阻箱 | 10-2Ω～105Ω
耐电压测试仪检定装置 | [1998]闽量标法证字第4029号 | 耐压测试仪 | 电压：0V～10kV；电流：（0～100）mA
绝缘电阻测量仪（兆欧表）检定装置 | [2001]闽量标法证字第4033号 | 绝缘电阻表 | 102～1010Ω
接地电阻表检定装置 | [2001]闽量标法证字第4034号 | 接地电阻表 | （0.1～103）Ω
单相电能表标准装置 | ［2005］闽技量标法证字第4060号 | 单相交流电能表 | 220V ；（ 0.1～100）A
单相电能表标准装置 | ［2012］闽技量标法证字第4101号 | 单相电子式电能表 | 220V ；（ 0.1～100）A
三相电能表标准装置 | ［2005］闽技量标法证字第4061号 | 三相交流电能表 | ACV: 3×（57.7～380）V ACA: 3×（0.1～ 100）A
三相电能表标准装置 | ［2012］闽技量标法证字第4102号 | 三相电子式电能表 | ACV: 3×（57.7～380）V ACA: 3×（0.1～ 100）A
数字多用表检定装置 | ［2006］闽技量标法证字第4063号 | 数字多用表 | DCV:(0～1000)V ACV:(0～1000)V DCI:（0～20）A ACI:（0～20）R:(0～330)MΩ
接地导通电阻测试仪检定装置 | [2007]闽量标法证字第4069号 | 接地导通电阻测试仪 | I:（0～30）A R:(0～11.11)Ω
泄漏电流测量仪（表）检定装置 | [2010]闽量标法证字第4080号 | 泄漏电流测量仪（表） | DCV:(0～1000)V ACV:(0～600)V I：（0～20）mA
直流高阻计检定装置 | [2008]闽技量标法证字第4075号 | 高绝缘电阻测量仪（高阻计） | 电阻：1kΩ～1.05TΩ电压：（0～1000）v
信号发生器检定装置 | ［2001］闽技量标法证字第4040号 | 高频信号发生器 | 频率范围：5kHz～13.2GHz电平范围：-127dBm～30dBm；AM：（5～99）％；FM：1～400kHz
低频电压表检定装置 | ［1989］闽量标法证字第4018号 | 低频电压表 | 频率：10Hz-1MHz 电压：（0～300）V
示波器检定装置 | ［2001］闽量标法证字第4043号 | 模拟示波器 | 电压：50μV～200V；时标：1ns～5s
低频信号发生器检定装置 | ［2001］闽技量标证字第4042号 | 低频信号发生器 | 频率：1Hz~1MHz
抖晃仪检定装置 | ［1995］闽量标法证字第4024号 | 抖晃仪 | （0~3）%
失真度测量仪检定装置 | ［1989］闽量标法证字第4019号 | 失真度测量仪 | 0.003%~30%
电话自动计费器检定装置 | ［1995］闽量标法证字第4025号 | 电话自动计费器 | 1s~1200s
通用计数器检定装置 | ［2001］闽技量标证字第4041号 | 通用计数器 | 频率：0.01MHz～1050MHz
高频Q表检定装置 | ［1989］闽量标法证字第4020号 | 高频Q表 | 500kHz～50MHz
秒表检定仪标准装置 | ［2006］闽技量标证字第4067号 | 电子秒表 | 0~60min
|  | 机械秒表 | 0~60min
声级计检定装置 | ［2008］闽技量标法证字第4072号 | 声级计 | 30dB~130dB；（20～20000）Hz
电流互感器标准装置 | [2011]闽量标法证字第4092号 | 电流互感器 | （5～2000）A/5A
电压互感器标准装置 | [2011]闽量标法证字第4093号 | 电压互感器 | 10KV/100V；
光照度标准装置 | [2011]闽量标法证字第4094号 | 光照度计 | (30～3000)1x
光亮度标准装置 | [2011]闽量标法证字第4095号 | 光亮度计 | (10～800)cd/㎡
二等铂铑10-铂热电偶标准装置 | ［1986］闽技量标法证字第4003号 | 工作用镍铬－镍硅、镍铬硅－镍铬、镍铬－铜镍、铁－铜镍热电偶 | 300℃～+1300℃
|  | 工作用镍铬－镍硅热电偶、镍铬－铜镍（康铜）短型热电偶 | 300℃～+1300℃
|  | 工作用铂铑10－铂、铂铑13－铂热电偶 | 300℃～+1300℃
|  | 工作用铂铑10－铂、铂铑13－铂短型热电偶 | 300℃～+1300℃
二等水银温度计标准装置 | ［1986］闽技量标法证字第4004号 | 工作用玻璃液体温度计 | -30℃～+300℃
|  | 双金属温度计 | -30℃～+300℃
|  | 压力式温度计 | -30℃～+300℃
|  | 石油产品用玻璃液体温度计 | -30℃～+300℃
|  | 温度指示控制仪 | -30℃～+300℃
|  | 半导体点温计 | -30℃～+300℃
|  | ≤300℃工作用热电偶 | -30℃～+300℃
|  | 电接点玻璃液体温度计 | -30℃～+300℃
|  | 气象用玻璃液体温度表 | -30℃～+300℃
|  | 表层水温表 | -30℃～+300℃
|  | 温度巡回检测仪 | -30℃～+300℃
|  | 数字温度计 | -30℃～+300℃
二等铂电阻温度计标准装置 | ［1998］闽量标法证字第4028号 | 工作用铂热电阻 | 0℃～300℃
|  | 工作用铜热电阻 | -50℃～150℃
温度二次仪表检定装置 | ［2010］闽量标法证字第4079号 | 数字温度指示调节仪 | -200℃～+1820℃
|  | 动圈式温度仪表 | -200℃～+1820℃
|  | 工业过程测量记录仪 | -200℃～+1820℃
|  | 模拟式温度指示调节仪 | -200℃～+1820℃
|  | 温度变送器 | -200℃～+1820℃
表面温度计检定装置 | ［2006］闽技量标法证字第4062号 | 表面温度计 | (40～400)℃
|  | 表面热电偶 | (40～400)℃
温湿度计（表）检定装置 | ［2008］闽技量标法证字第4071号 | 温湿度表（计） | 1．温度（5～85）℃:2．湿度（30～95）％RH：
|  | 数字温湿度表（计） | 1．温度（5～85）℃:2．湿度（30～95）％RH：
|  | 温湿度传感器（变送器） | 1．温度（5～85）℃:2．湿度（30～95）％RH：
|  | 干湿度表(计) | 1．温度（5～85）℃:2．湿度（30～95）％RH：
0.05级活塞式压力计标准装置 | ［1986］闽技量标法证字第4006号 | 精密压力表 | （-0.1～60）Mpa
|  | 精密真空表 | （-0.1～60）Mpa
精密压力表标准装置 | ［2010］闽技量标法证字第4082号 | 一般工作用压力表 | （-0.1～60）MPa
|  | 工作用真空压力表 | （-0.1～60）MPa
|  | 真空表 | （-0.1～60）MPa
加油机容量检定装置 | ［1988］闽技量标法证字第4017号 | 燃油加油机 | 20L；50L；100L
压力变送器检定装置 | [2007]闽量标法证字第4068号 | 压力变送器 | (-0.1～60)MPa
压缩天然气加气机检定装置 | [2012]闽量标法证字第4099号 | 压缩天然气加气机 | （0～25）kg/min
液化石油气加气机检定装置 | [2008]闽量标法证字第4073号 | 液化石油气加气机 | （5～60）L/min
水表检定装置 | [2012]闽量标法证字第4100号 | 水表 | 口径：（15～200）mm流量：（0.01～500）m3/h
汽车罐容积检定装置 | [2012]闽量标法证字第4098号 | 油罐车容积 | （0.01～60）m3
二等金属量器标准装置 | [2012]闽量标法证字第4097号 | 三等金属量器 | (1～2000)L
玻璃体温计标准装置 | ［2010］闽技量标法证字第4085号 | 玻璃体温计 | 35℃～43℃
红外辐射测温仪检定装置 | ［2010］闽技量标法证字第4086号 | 工业用红外辐射测温仪 | -30℃～+1000℃
|  | 红外耳温计 | 35.0℃～42.0℃
|  | 红外额温计 | 30℃～40℃
|  | 红外人体温度筛选系统 | 30℃～40℃
F1等级砝码标准装置 | ［1986］闽量标法证字第4045号 | 砝码 | 25kg～1mg
|  | 机械杠杆式天平 | Max≤25kg
|  | 架盘天平 | Max≤20kg
|  | 托盘式扭力天平 | 2.5g及其以下
|  | 电子天平 | Max≤50kg
|  | 扭力天平 | 2.5g及其以下
F2等级大砝码标准装置 | ［2011］闽量标法证字第4090号 | 电子天平 | 1mg≤Max≤1t
|  | 砝码 | 500kg～1t
衡器检定装置 | ［2010］闽量标法证字第4081号 | 模拟指示秤 | 100 g～150t
|  | 非自行指示秤 | 100 g～150t
|  | 数字指示秤 | 100 g～150t
材料试验机检定装置 | ［1986］闽技量标法证字第4007号 | 抗折试验机 | （1～6）kN
|  | 材料试验机 | 10N～6MN
洛氏硬度计检定装置 | ［1986］闽技量标法证字第4009号 | 洛氏硬度计 | HR（A、B、C、N、T）
布氏硬度计检定装置 | ［1986］闽技量标法证字第4008号 | 布氏硬度计 | HBW
维氏硬度计检定装置 | ［1986］闽技量标法证字第4010号 | 维氏硬度计 | HV5；HV10；HV30；（0～1000）HV
液压千斤顶测力检定装置 | ［2004］闽技量标证字第4048号 | 液压千斤顶测力 | （10~6000）kN
扭矩扳子检定装置 | ［2010］闽技量标证字第4083号 | 扭矩扳子 | (0.1～1000)N·m
扭力仪检定装置 | [2010]闽量标法证字第4084号 | 扭力仪 | (0.2～1000)N·m
出租车计价器检定装置 | [1994]闽量标法证字第4023号 | 出租汽车计价器 | (0～9999) m
汽车排气测试仪检定装置 | ［2000］闽量标法证字第4032号 | 汽车排放气体测试仪 | CO：（0.00～14.00）×10-2 C3H8：（0～9999）×10-6 CO2：(0～18.0)×10-2 O2：(0.0～25.0)×10-2 NO：(0～5000)×10-6
滤纸式烟度计检定装置 | ［2001］闽量标法证字第4044号 | 滤纸式烟度计 | 0～10Rb
汽车前照灯检测仪检定装置 | ［2001］闽量标法证字第4036号 | 机动车前照灯检测仪 | 发光强度：(5～60)kcd光轴偏移角：0°～2°
滚筒反力式制动检验台检定装置 | ［2001］闽量标法证字第4035号 | 滚筒反力式制动检验台 | ≤50000N
汽车侧滑检验台检定装置 | ［2001］闽量标法证字第4037号 | 汽车侧滑检验台 | (-10~+10)m/km
|  | 摩托车轮偏检测仪 | (-10~+10)mm
滚筒式车速表检验台检定装置 | ［2001］闽量标法证字第4039号 | 滚筒式车速检验台 | 0～100km/h
轴(轮)重仪检定装置 | ［2001］闽技量标法证字第4038号 | 轴(轮)重仪 | ≤10000kg
转速表检定装置 | ［2010］闽技量标法证字第4076号 | 转速表 | （20～40000）r/min
呼出气体酒精含量探测器检定装置 | [2012]闽量标法证字第4096号 | 呼出气体酒精探测器 | （0～1）mg/L
透射式烟度计检定装置 | ［2008］闽技量标法证字第4074号 | 透射式烟度计 | 0%~98.6%
振动实验台检定装置 | ［2012］闽技量标法证字第4105号 | 电动式振动实验台 | （20～2000）Hz（0.1～100）m/s2
|  | 机械式振动实验台 | （20～2000）Hz（0.1～100）m/s2
里氏硬度计检定装置 | ［2012］闽技量标法证字第4104号 | 里氏硬度计 | （460～630）HLG （490～830)HLD
酸度计检定装置 | ［1986］闽技量标法证字第4016号 | PH(酸度)计 | （0～14）pH
可见分光光度计检定装置 | ［1989］闽技量标法证字第4022号 | 可见分光光度计 | 波长：(340～900)nm 透射比：（1～100）％
紫外分光光度计检定装置 | ［2005］闽技量标法证字第4059号 | 紫外分光光度计 | （190～900）nm 透射比：（1～100）％
旋光仪及旋光糖量计检定装置 | ［1998］闽量标法证字第4031号 | 旋光仪 | -45°～+45°
|  | 旋光糖量计 | -20°Z～+105°Z
医用超声源检定装置 | ［1995］闽量标法证字第4026号 | 医用超声诊断仪 | （0~100）mW
血压计（表）检定装置 | ［2004］闽技量标法证字第4049号 | 血压计 | （0～40）kPa
|  | 血压表 | （0～40）kPa
|  | 无创自动测量血压计 | （0～40）kPa
医用诊断X射线辐射源检定装置 | ［2004］闽量标法证字第4050号 | 医用诊断X射线辐射源 | 0.2μGy/s～320mGy/s
心脑电图机检定装置 | ［1998］闽量标法证字第4030号 | 心电图机 | 幅度：（0.5～2）mv 周期：0.01s～10s 心率：（30～200）次/min
|  | 脑电图机 | 幅度：（0.5～2）mv 周期：0.01s～10s 心率：（30～200）次/min
|  | 心电监护仪 | 幅度：（0.5～2）mv 周期：0.01s～10s 心率：（30～200）次/min
医用激光源检定装置 | ［2004］闽量标法证字第4051号 | 医用激光源 | 0.5mW~150W
原子吸收分光光度计检定装置 | ［2005］闽技量标法证字第4058号 | 原子吸收分光光度计 | 火焰法、石墨炉法
电导仪检定装置 | ［2006］闽技量标法证字第4064号 | 电导率仪 | （1～1×104）μs
液相色谱仪检定装置 | ［2006］闽技量标法证字第4066号 | 液相色谱仪 | 紫外检测器、二极管检测器、荧光检测器
气相色谱仪检定装置 | ［2006］闽技量标法证字第4065号 | 气相色谱仪 | 氮磷检测器、电子俘获检测器、火焰光度检测器、火焰离子化检测器、热导检测器
医用（CT)X射线辐射源检定装置 | [2007]闽量标法证字第4070号 | 医用诊断计算机断层摄影装置(CT)X射线辐射源 | 12μGycm～250kGycm
|  | 医用诊断螺旋计算机断层摄影装置(CT)X射线辐射源 | 12μGycm～250kGycm
阿贝折射仪检定装置 | [2011]闽技量标法证字第4089号 | 阿贝折射仪 | 折射率（nv)：1.47～1.68
浊度计检定装置 | [2011]闽技量标法证字第4087号 | 浊度计 | （0～400）NTU
原子荧光光度计检定装置 | [2011]闽技量标法证字第4088号 | 原子荧光光度计 | （0～100）μg/ml
手持糖量计及手持折射仪检定装置 | [2011]闽量标法证字第4091号 | 手持糖量计 | 糖含量：（0～80）%
|  | 手持折射仪 | 折射率：1.3330～1.5200
定量可调移液器检定装置 | ［2012］闽技量标法证字第4103号 | 定量可调移液器检定装置 | 1μL≤V≤10000μL
常用玻璃量器检定装置 | ［2012］闽技量标法证字第4109号 | 常用玻璃量器 | （0.1～2000）ml