标准物质采购需求

| 名称 | 规格 | 数量 | 单价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 空气中一氧化碳气体标准物质 | 20μmol/mol | 1 |  | 4L/瓶 |
|  | 50μmol/mol | 1 |  | 4L/瓶 |
|  | 100μmol/mol | 1 |  | 4L/瓶 |
|  | 150μmol/mol | 2 |  | 4L/瓶 |
|  | 350μmol/mol | 1 |  | 4L/瓶 |
|  | 700μmol/mol | 1 |  | 4L/瓶 |
|  | 1000μmol/mol | 1 |  | 4L/瓶 |
|  | 1400μmol/mol | 1 |  | 4L/瓶 |
| 氮气中硫化氢标准气体 | 10μmol/mol | 1 |  | 4L/瓶 |
|  | 25μmol/mol | 1 |  | 4L/瓶 |
|  | 40μmol/mol | 2 |  | 4L/瓶 |
|  | 80μmol/mol | 1 |  | 4L/瓶 |
|  | 250μmol/mol | 1 |  | 4L/瓶 |
|  | 400μmol/mol | 1 |  | 4L/瓶 |
| 氮中氧气标准气体 | 5 ppm | 1 |  | 4L/瓶 |
|  | 20 ppm | 1 |  | 4L/瓶 |
|  | 40 ppm | 1 |  | 4L/瓶 |
|  | 80 ppm | 1 |  | 4L/瓶 |
|  | 200 ppm | 1 |  | 4L/瓶 |
|  | 500 ppm | 1 |  | 4L/瓶 |
|  | 800 ppm | 1 |  | 4L/瓶 |
|  | 5.0% | 1 |  | 4L/瓶 |
|  | 12.5% | 1 |  | 4L/瓶 |
|  | 24.0% | 1 |  | 4L/瓶 |
|  | 50.0% | 1 |  | 4L/瓶 |
|  | 80.0% | 1 |  | 4L/瓶 |
| 空气中氢气标准气体 | 1000ppm | 1 |  | 4L/瓶 |
|  | 10%LEL | 1 |  | 4L/瓶 |
|  | 40%LEL | 1 |  | 4L/瓶 |
|  | 60%LEL | 1 |  | 4L/瓶 |
| 氮中二氧化硫 | 5ppm | 1 |  | 4L/瓶 |
|  | 10ppm | 1 |  | 4L/瓶 |
|  | 20ppm | 1 |  | 4L/瓶 |
|  | 100ppm | 1 |  | 4L/瓶 |
|  | 160ppm | 1 |  | 4L/瓶 |
|  | 400ppm | 1 |  | 4L/瓶 |
|  | 15ppm | 1 |  | 4L/瓶 |
|  | 50ppm | 1 |  | 4L/瓶 |
|  | 80ppm | 1 |  | 4L/瓶 |
|  | 800ppm | 1 |  | 4L/瓶 |
| 空气中异丁烷标准气体 | 10%LEL | 1 |  | 4L/瓶 |
|  | 40%LEL | 2 |  | 4L/瓶 |
|  | 50%LEL | 1 |  | 4L/瓶 |
|  | 60%LEL | 1 |  | 4L/瓶 |
| 空气中丙烷标准气体 | 10%LEL | 1 |  | 4L/瓶 |
|  | 40%LEL | 1 |  | 4L/瓶 |
|  | 60%LEL | 1 |  | 4L/瓶 |
| 氮中二氧化碳标准气体 | 0.2% | 1 |  | 4L/瓶 |
|  | 0.5% | 1 |  | 4L/瓶 |
|  | 1.0% | 1 |  | 4L/瓶 |
|  | 2.5% | 1 |  | 4L/瓶 |
|  | 5.0% | 1 |  | 4L/瓶 |
|  | 8.0% | 1 |  | 4L/瓶 |
| 空气中异丁烯标准气体 | 50ppm | 1 |  | 4L/瓶 |
|  | 100ppm | 1 |  | 4L/瓶 |
|  | 500ppm | 1 |  | 4L/瓶 |
|  | 1000ppm | 1 |  | 4L/瓶 |
| 空气中甲烷标准气体 | 1000ppm | 1 |  | 4L/瓶 |
|  | 10%LEL | 1 |  | 4L/瓶 |
|  | 27%LEL | 1 |  | 4L/瓶 |
|  | 40%LEL | 2 |  | 4L/瓶 |
|  | 50%LEL | 1 |  | 4L/瓶 |
|  | 60%LEL | 1 |  | 4L/瓶 |
| 氮中氨气气体标准物质 | 20ppm | 1 |  | 4L/瓶 |
|  | 50ppm | 1 |  | 4L/瓶 |
|  | 80ppm | 1 |  | 4L/瓶 |
| 氮中甲烷气体标准物质 | 50ppm | 1 |  | 4L/瓶 |
| 氦中甲烷气体标准物质 | 10ppm | 1 |  | 4L/瓶 |
| 氮中甲醛气体标准物质 | 1ppm | 1 |  | 4L/瓶 |
| 氮中二氧化氮气体标准物质 | 10ppm | 1 |  | 4L/瓶 |
|  | 40ppm | 1 |  | 4L/瓶 |
|  | 80ppm | 1 |  | 4L/瓶 |
| 氮中氧、一氧化碳、硫化氢、甲烷气体标准物质 | 19.0%（氧气） | 1 |  | 4L/瓶 |
|  | 100ppm（一氧化碳） |  |  |  |
|  | 25 ppm（硫化氢） |  |  |  |
|  | 50%LEL(甲烷) |  |  |  |
| 运费 |  | 77 |  | 4L/瓶 |
| 气瓶检测费 |  | 25 |  | 4L/瓶 |
| 阀门 |  | 26 |  | 4L/瓶 |