|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **设备名称** | **型号** | **数量** | **技术参数** |
| 水介质高压压力源 | SPMK990S | 2 | 压力范围：(0~100)MPa  最小可控调节度：0.1kPa |
| 水介质高压压力源 | SPMK990S | 1 | 压力范围：(0~60)MPa  最小可控调节度：0.1kPa |
| 高压气体压力源 | SPMK2000E | 2 | 压力范围：（-0.095-6）MPa  最小可控调节度：1Pa |
| 便携压力真空源 | SPMK213B | 1 | 压力范围：（-95-600）kPa  最小可控调节度：1Pa |