2025年12月厦门市计量院力学标准物质采购清单
	标准物质
	瓶体积
	浓度
	数量

	
	
	
	

	GBW(E)062305  [氮气中4组分:丙烷  一氧化碳  二氧化碳  氧气  ]，U=1%, k=2
	4
	C3H8：50 ppm、CO：0.5 %、CO2：2.0 %、O2：0.5 %、
	1

	GBW(E)062305  [氮气中4组分:丙烷  一氧化碳  二氧化碳  氧气  ]，U=1%, k=2
	4
	C3H8：960 ppm、CO：2.4 %、CO2：6.0 %、O2：5 %、
	1

	GBW(E)062305  [氮气中4组分:丙烷  一氧化碳  二氧化碳  氧气  ]，U=1%, k=2
	4
	C3H8：1920 ppm、CO：3.6 %、CO2：8.0 %、O2：10 %、
	1

	GBW(E)062305  [氮气中4组分:丙烷  一氧化碳  二氧化碳  氧气  ]，U=1%, k=2
	4
	C3H8：3200 ppm、CO：4.8 %、CO2：12.0 %、O2：20.9 %、
	1

	GBW(E)062664.  [氮气中2组分:一氧化氮  二氧化碳  ]，U=1%, k=2
	4
	NO：300 ppm、CO2：2.0 %、
	1

	GBW(E)062664.  [氮气中2组分:一氧化氮  二氧化碳  ]，U=1%, k=2
	4
	NO：900 ppm、CO2：6.0 %、
	1

	GBW(E)062664.  [氮气中2组分:一氧化氮  二氧化碳  ]，U=1%, k=2
	4
	NO：1800 ppm、CO2：8.0 %、
	1

	GBW(E)062664.  [氮气中2组分:一氧化氮  二氧化碳  ]，U=1%, k=2
	4
	NO：3000 ppm、CO2：12.0 %、
	1

	GBW(E)062665 氮气中单组分 :二氧化氮(NO2)，U=2%，k=2
	4
	二氧化氮(NO2)：50 ppm
	1

	GBW(E)062665 氮气中单组分 :二氧化氮(NO2)，U=2%，k=2
	4
	二氧化氮(NO2)：120ppm
	1

	GBW(E)062665 氮气中单组分 :二氧化氮(NO2)，U=2%，k=2
	4
	二氧化氮(NO2)：200 ppm
	1

	GBW(E)062665 氮气中单组分 :二氧化氮(NO2)，U=2%，k=2
	4
	二氧化氮(NO2)：320 ppm
	1

	GBW(E)062665 氮气中单组分 :二氧化氮(NO2)，U=2%，k=2
	4
	二氧化氮(NO2)：160ppm
	1

	GBW(E)062665 氮气中单组分 :二氧化氮(NO2)，U=2%，k=2
	4
	二氧化氮(NO2)：300 ppm
	1

	GBW(E)062665 氮气中单组分 :二氧化氮(NO2)，U=2%，k=2
	4
	二氧化氮(NO2)：600 ppm
	1

	单气：高纯氮(Urel=1%;k=2)
	4
	纯度≥99.999%
	1

	氮气中单组分 :丙烷（C3H8），U=1%，k=2
	4
	丙烷（C3H8）：200 ppm
	1

	氮气中单组分 :丙烷（C3H8），U=1%，k=2
	4
	丙烷（C3H8）：2000 ppm
	1

	氮气中单组分 :丙烷（C3H8），U=1%，k=2
	4
	丙烷（C3H8）：4000 ppm
	1

	氮气中单组分 : 正己烷（C6H14），U=1%，k=2 
	4
	正己烷（C6H14）：100 ppm
	1

	氮气中单组分 : 正己烷（C6H14），U=1%，k=2
	4
	正己烷（C6H14）：1000 ppm
	1

	氮气中单组分 :一氧化碳（CO），U=1%，k=2
	4
	一氧化碳（CO）：6%
	1

	氮气中单组分 :二氧化碳（CO2），U=1%，k=2
	4
	二氧化碳（CO2）：16%
	1

	氮气中单组分 :一氧化氮（NO），U=1%，k=2
	4
	一氧化氮（NO）：3000 ppm 
	1

	氮气中单组分 :二氧化氮（NO2），U=1%，k=2
	4
	二氧化氮（NO2）：400 ppm 
	1

	GBW(E)061321 氮气中单组分 :氧气(O2)，U=1%，k=3
	4
	氧气(O2)：5 %
	1

	GBW(E)061321 氮气中单组分 :氧气(O2)，U=1%，k=3
	4
	氧气(O2)：10 %
	1

	GBW(E)061321 氮气中单组分 :氧气(O2)，U=1%，k=3
	4
	氧气(O2)：18 %
	1

	GBW(E)061321 氮气中单组分 :氧气(O2)，U=1%，k=3
	4
	氧气(O2)：20.8 %
	1

	合计：
	
	29

	备注：标气要有标物证书，NO2采用VOC钢瓶，所有钢瓶新购，含运费及发票。



